附件2：

院内灭火器年度维修及部分更换

项目采购需求

全院所各类型灭火器1584具，现需对院内灭火器进行维修保养。同时，因院内灭火器购买时间不同，灭火器钢瓶使用年限为6年，到期还需更换生产日期不超过6个月的灭火器并报废旧灭火器。合作期限“2+1”年。

供应商需按报价表填报年度维修费用以及更换单价。

备注：现全院所1584具灭火器不包括5号楼。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量（具）** |
| 1 | 手提式/ABC干粉灭火器（4KG） | 1320 |
| 2 | 推车式ABC干粉灭火器（35KG） | 4 |
| 3 | 水基型灭火器（3KG） | 130 |
| 4 | 水基型灭火器（6KG） | 130 |
| 合计：1584 | | |

报价表

项目名称：山西省肿瘤医院院内灭火器年度维修及部分更换项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量（具） | 年度维修  费用 | 新购置  单价 |
| 1 | 手提式/ABC干粉灭火器（4KG） | 1320 |  |  |
| 2 | 推车式ABC干粉灭火器（35KG） | 4 |  |  |
| 3 | 水基型灭火器MSWZ/3L | 130 |  |  |
| 4 | 水基型灭火器MSWZ/6L | 130 |  |  |
| 合计 1584 | | |  |  |