七氟丙烷气体灭火器系统维保和购买

项目需求

根据山西省肿瘤医院2023年七氟丙烷气体灭火器维保和采购需求，现将维保和采购数量列出清单。

1. **服务项目**

1.对山西省肿瘤医院内74套七氟丙烷气体灭火器系统进行维保；

2.采购2套七氟丙烷气体灭火器系统。

1. **服务内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **规格** | **型号** |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火器系统维保 | 74 | 套 | 需对气瓶检验检测、瓶头阀维护保养、瓶组气密实验、气体和药剂充装。具体型号和数量如下60KG：1套；70KG：1套；85KG：3套；90KG：3套；95KG：2套；100KG：3套；105KG：3套；110KG：16套；114KG：2套；115KG：26套；119KG：2套；135KG：5套；148KG：6套；150KG：1套。 |
| 2 | 七氟丙烷气体灭火器系统采购 | 2 | 套 | 1. 柜式七氟丙烷气体灭火装置：规格型号GQQ100/2.5;
2. 七氟丙烷药剂：规格型号HFC-227ea；
3. 气体灭火控制器/1区：规格型号GST-QKP01；
4. 点型光电感烟火灾探测器：规格型号JTY-GD-G3X；
5. 点型感温火灾探测器：规格型号JTW-ZCD-G3N；
6. 紧急启停按钮：规格型号GST-LD-8318；
7. 声光警报器：规格型号GST-11X-240B；
8. 输入/输出模块：规格型号GST-LD-8301A；
9. 辅材。
 |