静脉血栓栓塞症风险评估与防控软件系统采购意向

采购需求概况

主要功能:为全面落实国家卫生健康委员会《关于加强肺栓塞和医院内静脉血栓栓塞症防治能力建设的通知》要求构建覆盖全院多科室的VTE综合防治体系，通过技术平移、管理化、信息化支持，降低院内VTE发生率及病死率，提升医疗质量与患者安全。接入全国VTE防治数据平台，实现病例数据实时上传与质量检测。

## 参数：

| 系统 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VTE评估系统 | 评分记录 | 住院/出院患者信息，具备历次评估时间轴管理、评分等级查询、VTE确诊查询、新建评估功能、打印护患沟通表功能、打印抗凝治疗知情同意书功能、打印评分表功能、预防措施管理、直接在软件界面上查看每次评分后修改具体细项及更改人等评估记录信息；节点合并功能；展示患者基础信息包括： 住院号、床位号、姓名、性别、年龄、科室、病区；按VTE风险评估时间（确认时间）顺序，以时间轴形式展示指定患者VTE风险相关评估记录； 单次评估相关信息包括：风险评估记录信息、预防建议信息、检验检查信息、转归信息； 风险评估记录信息包括：评估类型、评估结果、是否已确认； 预防建议信息包括：预防类型、建议项目； |  |
|  | 风险评估 | 可选评估时间节点：入院、转科、续评分、术前、术后、病情变化、出院；评估量表根据勾选变化，实时汇总得分，并评估风险等级；评估量表如果一次有多个需要评估时，在第一个量表评估完成并提交后，自动创建所有评估记录；并自动跳转到下一个评估量表待用户完成评估；评估量表中若有AI识别匹配项目时，会默认勾选相应项目，并在项目后有 AI标识作为提示； 用户点击评估量表中项目后的AI标识，则可右浮窗展示项目相关数据来源及具体原始数据； 护士评估完成后，会提醒增加基础预防建议； 医生评估完成后，会提醒增加基础、机械或药品预防建议；（须提供证书佐证） |  |
|  | 评估管理 | 展示所有患者列表；患者列表可以按在院、出院筛选；患者列表可以按已评、未确认、未评筛选；患者可以按科室、病区、医生、姓名、床号、住院号查询； 患者列表展示信息：床号、姓名、VTE风险等级标识、住院号、责任医生；点击患者，可以查看患者时间轴形式的VTE风险评估信息；患者信息展示包括：姓名、住院号、性别、年龄、身高、体重、病床号、科室、主管医生、入院时间；时间轴形式类似风险评估记录页面； |  |
|  | 相关性上报 | 支持院内相关性上报功能、出院相关性上报功能、院内上报撤销功能、出院上报撤销功能、上报报表查询功能 |  |
|  | 不良事件上报 | 支持不良事件上报功能、不良事件上报撤销功能 |  |
|  | 实时监控 | 具备当前科室在院患者VTE风险评估率、出血风险评估率、医生确认率、中高危预防率、中高危患者比率、药物预防率、机械预防率、联合预防率、健康宣教率、当前在院病人数、医生已确认人数、已评分人数、确诊人数、DVT确诊人数、PE确诊人数、出血低危患者数、出血高危患者数、高危人数、中危人数统计查询；展示当天实时数据汇总情况； 低危人数：当日在院患者中最新VTE风险评估为低危的总人数； 中危人数：当日在院患者中最新VTE风险评估为中危的总人数； 高危人数：当日在院患者中最新VTE风险评估为高危的总人数； VTE人数：当日在院患者中最新诊断为VTE的总人数； 出血低危：当日在院患者中出血风险评估为低危的总人数； 出血高危：当日在院患者中出血风险评估为高危的总人数； 已评分：当日在院患者中已完成VTE风险初评； 已确认：当日在院患者中已确认VTE风险初评结果； 机械预防人数：当日在院患者中有且仅有机械预防医嘱的总人数； 药物预防人数：当日在院患者中有且仅有药物预防医嘱的总人数； 联合预防人数：当日在院患者中有机械预防和药物预防医嘱的总人数； 在院人数：当日在院患者总人数； VTE风险评估情况：在院患者中，未评、VTE风险低危、VTE风险中危、VTE风险高危、VTE确诊人数的各占比； 出血风险评估情况： VTE中高危患者群中，出血风险高危、出血风险低危、出血风险未评人数的各占比； 预防情况：VTE低中高危及VTE确诊患者中，采用联合预防、药物预防、机械预防、无预防的人数各占比； 风险评估率：当日在院患者中，VTE风险已评估患者占比； 医生确认率：当日在院患者中，VTE风险初评结果已确认数占比； 出血评估率：VTE中高危患者中，已完成出血风险评估的人数占比； 机械预防率：VTE中高危患者中，有且仅有机械预防医嘱的人数占比； 药物预防率：VTE中高危且低出血风险的患者中，有且仅有药物预防医嘱的人数占比； 联合预防率：VTE高危且低出血风险患者中，有机械和药物预防医嘱的人数占比；支持患者清单导出为Excel； |  |
|  | 全院监控 | 具备院级在院患者VTE风险评估率、出血风险评估率、医生确认率、中高危预防率、中高危患者比率、药物预防率、机械预防率、联合预防率、健康宣教率、超24小时未确认、当前在院病人数、已确认人数、已评分人数、免评人数、确诊人数、住院确诊人数、出院确诊人数、出血低危患者数、出血高危患者数、高危人数、中危人数、VTE患者列表、中高危患者列表、各科室概略统计、各科室明细统计查询；院级角色可以查看各科室汇总数据表，展示数据包括：科室、在院人数、中/高危人数、已评估人数、已确认人数、预防人数；风险评估率柱状图、出血风险评估率柱状图、药物预防措施柱状图、机械预防措施柱状图、联合预防措施柱状图 |  |
| 随访系统 | 具备出院病人数、已随访人次、随访率、待随访人次查询统计、新建随访功能、随访记录查询功能、导出随访报表功能。 具备AI 人工智能自动获取患者信息；形成多个被访人数据集，对患者进行聚类，得到多个数据标签，分别对应随访条件、最佳访问时间、访问周期和随访题库，形成被访队列，通过患者的年龄、职业等特征确定被随访人的最佳访问时间。（须提供证书证明） |  |  |
| 临床知识库 | 支持文本文档，表格文档，脑图文档和流程文档上传、浏览、评论、点赞功能；支持新建知识库功能，支持文档全文检索 |  |  |
| 临床辅助决策 | 1、系统自动计算评分结果、识别风险等级，自动根据风险级别提醒医生对患者出血风险评估，智能提示预防措施；推荐措施中包括基础预防、常见抗凝药物、常用物理预防措施及联合预防推荐。 2、出血风险评估自动提示：患者评估VTE风险为中高危时，系统自动预警并提示医护人员进行出血风险评估； 3、患者伴有药物预防禁忌与机械预防禁忌时，系统自动预警及提示。 |  |  |
| 信息系统五级标准 | 支持医院、社区、家庭患者信息互联互通（医院开通微信公众号、小程序等外网连接端口） |  |  |
| 支持电子病历四级以上认证 | 满足三甲复审要求和电子病历四级相关要求； |  |  |
| 支持五级质控 | 区域质控、集团质控、全院质控、院区质控、科室质控 |  |  |
| 系统管理 | 量表模型 | 具备量表模型新增、修改、删除功能；支持对各个院区独立分配所需量表，以满足不同需求； |  |
|  | 量表模板 | 具备量表模板新增、修改、删除功能，具备量表项关键词新增、修改、删除功能、支持量表多版本管理；系统预置多个行业成熟的评估量表模板，用户可据此创建新的评估量表；用户也可完全自建新的评估量表或量表模板； |  |
|  | 随访模板 | 具备随访模板新增、修改、删除功能；支持自定义随访内容； |  |
|  | 防控措施 | 机械预防、药物预防等防控措施管理；管理员可以针对不同的量表评估结果绑定预防建议措施；支持多个不同量表结果的关联规则；支持规则分配到不同病区；预防建议措施支持维护管理； |  |
|  | 数据同步 | 具备数据同步服务启动、暂停功能 |  |
|  | 操作日志 | 具备操作日志查询功能 |  |
|  | 打印模版 | 预防告知书、抗凝同意书、防控报告打印模版设置 |  |
|  | 高级设置 | 自定义最低评估年龄、评估流程、科室默认量表、患者管理个人偏好设置、CA签名配置、云工作站配置、卡控配置、重点病区、重点科室、评估提醒弹窗开关机时间配置、超时登录时间配置、强密码验证配置、默认密码配置、归档后是否允许修改配置 |  |
|  | 权限设置 | 角色设置功能模块权限 内置超级管理员、管理员、全院管理、主任、护士长、护士、医生，可以自定义角色；支持针对不同角色分配权限； |  |
|  | 实验室检查设置 | 实验室诊断检查项目配置 |  |
| 用户管理 | 患者管理 | 患者信息展示可通过列表或者卡片展示(支持个人偏好设置)包含住院（在院）/出院（已出院）/转科（已转出未出院）患者信息，具备健康宣教管理、评估进度时间轴查询、评分等级查询、VTE确诊查询； |  |
|  |  | 可根据既往病史、抗凝用药情况、是否CRRT治疗等条件，自动识别免评估及免于纳入质控人群 |  |
|  |  | 新入院患者待评估提醒、出院评估提醒、高危患者评估提醒、医生确认评估提醒 |  |
|  |  | 危急值提醒，将静脉超声检查、D-二聚体检查、CTPA检查为阳性的患者单列出来，作为重点患者 |  |
|  | 医护管理 | 医护人员新增、修改、删除功能 |  |
|  | 个人中心 | 具备个人信息查询、修改密码功能，强密码策略密码长度为8-16位，必须包含大小写字母、数字组合、特殊字符(!@#$%^&*()_+) |  |
| MDT会诊管理 | 参与的会诊管理 | 被邀请参与的会诊管理、会诊历史、会诊详情 |  |
|  | 发起的会诊管理 | 发起会诊、会诊历史记录、会诊详情 |  |
| VTE数据库 | 智能报表 | 指标要求满足2022年国家VTE防治质控标准具备全院各科室出院病人VTE风险评估质量指标（总风险评估比率、入院后24h内VTE风险评估比率、术前24h内VTE风险评估比率、术后24h内VTE风险评估比率、转科后24h内VTE风险评估比率、出院前24h内VTE风险评估比率、中高危患者比率、中高危预防措施率）、出血风险评估质量指标（总出血风险评估比率、入院后24h内出血风险评估比率、术前24h内出血风险评估比率、术后24h内出血风险评估比率、转科后24h内出血风险评估比率、出院前24h内出血风险评估比率、出血高危患者比率）、药物预防质量指标（总药物预防实施率、入院后24h内药物预防实施率、术前24h~72h内药物预防实施率、术后24h内药物预防实施率、术后24h~72h内药物预防实施率、转科后24h内药物预防实施率、出院医嘱带抗凝药比例）、机械预防质量指标（总机械预防实施率、入院后24h内机械预防实施率、术前24h内机械预防实施率、手术中机械预防实施率、术后24h内机械预防实施率、转科后24h内机械预防实施率）、联合预防质量指标（总联合预防实施率、入院后24h内联合预防实施率、术前24h~72h内联合预防实施率、术后24h内联合预防实施率、术后24h~72h内联合预防实施率、转科后24h内联合预防实施率）、结局情况（医院相关DVT发生率、医院相关PE发生率、医院相关DVT+PE发生率、VTE相关DVT死亡率、VTE相关PE死亡率、医院相关DVT+PE死亡率、VTE住院患者发生率） |  |
|  | 诊断检查质量指标 | D-二聚体检查比率 CTPA检查比率 24小时心脏标志物检测 24小时凝血监测 24小时床旁心电图 24小时床旁超声 肺动脉造影检查 肺通气/灌注（V/Q） 静脉造影 下肢静脉超声检查 1、支持多种数据维度统计：年度、季度、月度、院区、科室、病区等。 2、支持按院区、科室、病区、出院时间进行数据筛选。 3、支持柱状图和统计数据列表展示，柱状图数据可切换为统计比率或者具体数据，统计数据和柱状图可下载导出，页面展示统计比率计算公式。 4、支持查看原始数据、以及导出。 |  |
|  | 预防措施质量指标 | 采取预防措施指标。 药物预防指标。 机械预防指标。 联合预防指标。 1、支持多种数据维度统计：年度、季度、月度、院区、科室、病区等。 2、支持按院区、科室、病区、出院时间进行数据筛选。 3、支持柱状图和统计数据列表展示，柱状图数据可切换为统计比率或者具 体数据，统计数据和柱状图可下载导出，页面展示统计比率计算公式。 4 、支持查看原始数据、以及导出。 |  |
|  | 治疗措施质量指标 | 实施抗凝治疗比率、实施溶栓治疗比率、实施抗板治疗比率、防治下腔静脉滤器治疗比率 1、支持多种数据维度统计：年度、季度、月度、与其拿、科室、病区等。 2、支持按院区、科室、病区、出院时间进行数据筛选。 3、支持柱状图和统计数据列表展示，柱状图数据可切换为统计比率或者具体数据，统计数据和柱状图可下载导出，页面展示统计比率计算公式。 4、支持查看原始数据、以及导出。 |  |
|  | 关键指标 | 针对全院各科室的风险评估、出血风险评估、药物预防措施、机械预防措施、联合预防措施、诊断检查、治疗措施、结局情况明细进行统计分析对比，支持数据导出Excel |  |
|  | 质控数据 | 质控关键指标数据查询，导出质控关键指标上报数据、导出质控考核月份指标数据、导出质控考核季度指标数据；支持多种数据维度统计：年度、季度、月度、全院、科室、病区等。 |  |
|  | 质量改进评分 | 出院未评分统计、在院未评分统计、出血未评分统计、评分未确认统计。 |  |
|  | 结局性指标分析 | 医院相关DVT发生率、医院相关PE发生率、医院相关DVT+PE发生率、VTE相关DVT死亡率、VTE相关PE死亡率、医院相关DVT+PE死亡率、VTE住院患者发生率 |  |
|  | 成本效率指标分析 | 住院费用统计、住院时间统计。 |  |
|  | 复诊指标分析 | 支持数据统计：1月内复诊人数、3月内复诊人数、6月内复诊人数、12月内 复诊人数。支持查看原始数据、以及导出。 |  |
|  | 根因分析指标分析 | Caprini评分分析、Padua评分分析、产前评分分析、产后评分分析、肿瘤评分分析、出血风险评估、Caprini出血风险评估、Padua出血风险评估、产前出血风险评估、产后出血风险评估、肿瘤出血风险评估、机械预防禁忌、 Wells评分分析。 |  |
|  | 对比数据 | 支持多种数据维度统计：年度、季度、月度、同期同比环比对比数据、全院、科室、病区等。支持柱状图和统计数据列表展示，柱状图数据可切换为统计比率或者具体数据，统计数据和柱状图可下载导出，支持查看原始数据、以及导出。 |  |
|  | 评分数据 | 原始评分数据查询 |  |
|  | 随访数据 | 原始随访数据查询 |  |
|  | 相关性数据 | 原始相关性上报数据查询 |  |
|  | 不良事件上报数据 | 不良事件上报查询 |  |
|  | 手术评估数据 | 手术评估数据查询 |  |
|  | 三级医院质控 | 针对重点人群进行质控分析 |  |
| 执行工作站 | 医嘱执行 | 医嘱执行进度查询、医嘱执行操作 |  |
|  | 设备监控 | 机械治疗（压力、电疗）设备运行实时监控、远程启停操作 |  |
|  | 治疗记录 | 科室/全院范围机械治疗记录进行查询统计（需要跟医嘱执行配合） |  |
|  | 运行记录 | 科室/全院范围机械治疗记录进行查询统计 |  |
|  | 设备管理 | 科室/全院范围机械治疗（压力、电疗）设备管理 |  |
|  | 治疗方案 | 各个类型设备治疗方案管理 |  |
|  | 虚拟病房 | 科室/全院范围自定义虚拟病房 |  |
|  | 执行计划 | 根据医嘱分析形成执行计划 |  |
|  | 报警管理 | 设备故障、报警记录等人工/自动上传 |  |
|  | 智能报表 | 科室/全院范围治疗及全院设备数据统计：可对实时治疗数据、设备实际使用情况、次数、设备故障、设备寿命、设备进行查看、统计、效益分析，呈现形式包含图表及原始数据； |  |
|  | 医疗设备共享 | 具备基于Mesh组网的医疗设备共享方法及装置，系统可识别医嘱，接收医护人员的医疗设备需求信息。自动提供所述优先级对应医疗设备的定位信息和借出人信息。 |  |
| 数据同步引擎 | 主数据（科室、病区、医护信息） |  |  |
|  | 患者信息（身高体重数据） |  |  |
|  | 医嘱数据 |  |  |
|  | 病程记录 |  |  |
|  | 手术记录 |  |  |
|  | 检查检验 |  |  |
|  | 转诊记录 |  |  |
| 全自动评分引擎 | Caprini(外科)自动评分 |  |  |
|  | Padua(内科)自动评分 |  |  |
|  | Autar(骨科)自动评分 |  |  |
|  | Khorana(肿瘤)自动评分 |  |  |
|  | Maternal(孕产妇)自动评分 |  |  |
|  | DVT自动评分 |  |  |
|  | PE自动评分 |  |  |
|  | 机械禁忌自动评分 |  |  |
|  | 外科出血自动评分 |  |  |
|  | 内科出血自动评分 |  |  |
| 智能体应用 | 智能体管理平台 |  | 支持大模型调用VTE业务系统交互工具；可导入Excel、Word、PDF等VTE医学文件，自动提炼摘要、切块并向量化存储检索；支持 DeepSeek等多模型切换，可配置应用权限、关联VTE知识库与工具，以及自定义提示词和开场白。​ |
|  | A临床智能体应用 |  | 基于患者全息数据升级，以对话形式实现交互：支持医生自然语言提问，提取VTE关键信息检索资料、患者评估；通过对话检索数据并解读，问答式呈现VTE评估图表辅助，动态生成病史摘要及VTE病程记录。 |
|  | AI运营智能体应用 |  | 为对话式助手：支持用户自然语言询问VTE运营指标，按流程生成运营报告，多维度（如科室、时间）分析指标；生成决策报告，含智能指标分析、报告生成、指标知识库功能，支持移动端语音查询相关指标。 |
| 全自动评分引擎 | 数据同步与预处理引擎 |  | 支持主数据（含科室、病区、医护人员信息）、患者信息（含身高、体重数据）、医嘱数据、病程记录、手术记录、检查检验数据及转诊记录的同步，对上述推送的与VTE相关的多模态数据开展数据治理工作，具体包括数据纠错、多源异构数据融合、构建VTE数据集及实现数据归一化表达等 |
|  | AI自动评估（参考） |  | 支持AI自动评估与溯源功能。系统内嵌AI语义VTE变量数据采集工具，能够自动识别并抓取用于VTE各类风险评估量表的评分项临床表现及依据、评估的病例数据，实现高精度 VTE自动评估，并可溯源每一项评估的数据来源与评估依据。 |
|  | 评估量表模型 |  | 系统内嵌覆盖内科、外科、产科、肿瘤科等临床科室且可通过AI语义自动评估的评估量表，具体包括：​ Caprini(外科)自动评分，Padua(内科)自动评分，Autar(骨科)自动评分，Khorana(肿瘤)自动评分，Maternal(孕产妇)自动评分，DVT自动评分，PE自动评分，机械禁忌自动评分，外科出血自动评分，内科出血自动评分 |
|  | 最终评估对比确认 |  | AI评估结果实时推送医护确认，系统自动比对AI与人工评分差异，分析差异原因并生成报告。全过程记录确认操作留痕。 |
| 智能医嘱拆分 | 智能识别所述医嘱信息并确定相应的防栓仪器，自动将匹配的防栓设备生成治疗记录；根据实际执行情况生成处理结果；判断患者的治疗情况，并根据患者的治疗情况提醒下达新的医嘱，便于患者后续的治疗，。 |  |  |
| 临床提醒系统 | 护士站消息提醒(需要与院内消息平台对接) |  |  |
|  | 医生站消息提醒(需要与院内消息平台对接) |  |  |
| 护士站/医生站获取VTE指定患者已评估数据 | NIS床位卡 |  |  |
|  | 医生站患者信息 |  |  |
|  | 360视图 |  |  |
|  | 护理大屏 |  |  |
|  | 医嘱卡控 |  |  |
|  | 病历卡控 |  |  |
| HIS嵌入VTE免登录对接 | 护士站嵌入免登录使用VTE功能（患者管理、评分管理、随访管理、VTE相关性上报） |  |  |
|  | 医生站嵌入免登录使用VTE功能（患者管理、评分管理、随访管理、VTE相关性上报） |  |  |
| VTE评估数据回写电子病历 | 对接电子病历系统提交VTE数据 |  |  |
| CA签名对接 | 预防告知书医护CA签名对接 |  |  |
|  | 防控报告医护CA签名对接 |  |  |
|  | 评估单医护CA签名对接 |  |  |
| 无纸化系统对接 | 无纸化系统上传对接 |  |  |
| 签批屏对接 | 患者使用签批屏进行电子签名 |  |  |
| PDA对接 | PDA现有护理APP嵌入VTE功能 |  |  |
|  | PDA安装VTE APP，支持评估提醒、随访提醒、评估管理、医嘱执行 |  |  |
| CDR归档 | 防控报告与所有的评分量表详情信息随患者病历进行归档 |  |  |
| 患者个人数据库 | 按照住院号、姓名、床号、科室、病区、入院时间、主治医生展示全院所 有患者列表。 可对患者数据库某个患者基于入院时间轴进行研究。时间轴上根据患者 VTE预防的关键环节进行显示，如Caprini/Padua评分信息，DDI信息，超声 检查，转归。 支持出院患者按照VTE确诊状态进行查询，包含以下状态：全部患者、未确诊、全部确诊、入院确诊、在院确诊。 支持以时间轴展示的形式展示患者VTE防治过程，其中包含数据曲线：住院进程、VTE风险评估、出血风险评估、机械预防禁忌、基础预防、药物 预防、机械预防、超声检查、D-二聚体、静脉超声、肺动脉造影、介入、手术。支持切换时间轴样式展示患者VTE防治过程。 支持以全息图（多维曲线）的形式展示患者VTE防治过程，其中包含数据曲线：住院进程、VTE风险评估、出血风险评估、机械预防禁忌、基 础预防、药物预防、机械预防、超声检查、D-二聚体、静脉超声、肺动脉造影、介入、手术。 |  |  |
| VTE风险AI模型 | 自动识别患者住院进程 1、VTE系统自动识别患者所处住院进程状态，当发现患者状态发生变化时， 可自动对患者进行风险评估，同时将结果告知医生进行确认。 2、自动识别进程状态包括但不限于：入院、转科、手术、病情变化、出院等。 3、医生确认：VTE系统自动产生风险评估后，均会通过消息提醒的方式告知医护人员进行确认。 4、AI评估与人工评估对比 医生在确认AI评估结果时，系统在界面上同时显示AI与人工勾选，方便进行选项对比。 |  |  |
| 项目 办 数据上报 | 按照全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目办公室发布的VTE质控数据填报数据要求设计统计项目。 |  |  |
| 医 疗 事 件 报告 | 为院内信息系统提供2022指标中抗凝/溶栓出血、VTE主因死亡的医院支持【综合医院】填报指标中VTE预防治疗相关异常事件的统计。支持VTE不良事件上报。具备人工智能，AI自动采集不良事件源数据，构建VTE知识库；获取患者信息；将所述患者信息和所述VTE知识库进行匹配，根据匹配程度确定患者的危险等级，其中患者的危险等级包括低风险、中风险、高风险三个等级；响应于所述危险等级为高风险等级，作为不良事件上报；能够实时监控患者的身体情况，如果患者属于不良事件并及时上报，避免了不良事件漏报、错报的情况。（提供证书证明） |  |  |
| 接口服务 | - 所投静脉血栓栓塞症（VTE）风险评估与防控软件系统具有《软件著作权证书》， 保证静脉血栓栓塞症（VTE）风险评估与防控软件系统与抗血栓压力泵连接实现数据实时传输至HIS系统； - 2.包含HIS、LIS、PACS、EMR、手麻等系统对接及费用；5年内免费与医院其他新增系统的接口对接和数据统计工作。 |  |  |
| 服务器 | 提供2台服务器 |  |  |
| 服务器要 求 | - 服务器:2颗4310（12核2.1） - SSD 固态硬盘：2*32G内存/2*480G - 热插拔硬盘：3*4T7.2KSATA - 阵列卡：5350-8I/四口千兆/双口万兆网卡（含模块） - 电源：2*800W - 部署手机端，实现手机查看功能。 |  |  |